# TECHNICKÁ ZPRÁVA

# k projektu „studentský projekt – pergola“

-----------------------------------------------------------------

# AKCE: studentský projekt – pergola

# INVESTOR: Dan Heuer, Oddělení pro kvalitu vzdělávací a tvůrčí činnosti Česká zemědělská univerzita v Praze

Vypracoval: Ing. Ondřej Dvořák, 01/2020

- Úvod – popis objektu

Objekt je projektován jako jednopodlažní – přízemní.

Jedná se o jednopodlažní objekt o půdorysném rozměru 3,5x3,5 m. Obvodové stěny přístřešku nejsou v projektu řešeny. Nosná konstrukce je tvořena z KVH hranolů. Světlá výška místnosti 2,34m, střecha je pultová z dřevěných KVH hranolů se sklonem 0o. Celková výška objektu je 2,66 m.

2. Účel stavby:

# Objekt je určen jako podpora pro umístění „výzkumných panelů“.

- Souhrnné údaje stavby:

zastavěná plocha                         16,00 m2

obestavěný prostor – vrchní stavba	 42,56 m3

- Architektonicko - dispoziční řešení

A. spodní stavba:základy – Zemní vrut "U" 110x60x100 mm, tl. 4mm

B. vrchní stavba:1.NP pergola

- Spodní stavba

- Základy

Základy jsou zhotoveny zemními vrut "U" 110x60x100 mm, tl. 4 mm

# B. Vrchní stavba

# 7. Svislé nosné konstrukce

Vnější konstrukce - Obvodová  kce. z KVH hranolů 120 x 120 mm (sloupy), KVH 160 x 60 (vaznice) a KVH 120 x 120 (pásky). Sloupy budou přikotvené k základovým patkám pomocí vrutů.

# Vnitřní příčky – nebudou

# 8. Vodorovné nosné konstrukce

Konstrukce podlahy – Podlaha bude tvořena stávajícím zatravněním.

# 9. Konstrukce zastřešení

Střešní konstrukce – pultovou střechu se sklonem 0o tvoří KVH hranoly 60/160 mm.

Střešní plášť a klempířské konstrukce

– nebude

# 10. Nenosné konstrukce

- nebude

11.Zdravotní technika

- nebude

12.Elektroinstalace

- nebude

13.Vytápění

- nebude